**דו"ח איכות המים**

***תקופת הדו"ח מ – 01.07.20 עד 30.09.20***

***קריית מוצקין***

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***מס' דגימות הבקטריולוגיות*** | | | | | ***תוצאות דגימות*** | | | |
| **קבוצת בדיקה** | **סוג נקודה** | **מס' דגימות מתוכנן** | **מס' דגימות שבוצעו** | **אחוז ביצוע** | **מס' דגימות תקינות** | **אחוז תקינה** | **מס' דגימות חריגות** | **אחוז חריגה** |
| **שגרתית** | **רשת** | **45** | **45** | **100** | **45** | **100** | **0** | **0** |
| **שגרתית** | **כניסה ממקור מקורות** | **46** | **46** | **100** | **46** | **100** | **0** | **0** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **סה"כ דגימות** | **91** | **91** | **100** | **91** | **100** | **0** | **0** |
|  | **סה"כ דגימות לדו"ח** | **91** | **91** | **100** | **91** | **100** | **0** | **0** |

אסף פלד,

מהנדס ראשי,

תאגיד פלגי מוצקין